別記様式１５

連結散水設備概要表

| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備方式 |  |  |  |  | □ 開放式ヘッド方式 □ 閉鎖型ヘッド方式（屋内消火栓設備兼用方式・高架水槽方式） |  |  |
| 開放型ヘッド方式 | 送水区域数 |  |  |  |  |  | （ ）区域 |
|  | 送水口 |  |  |  |  |  | 双口型（ ）基 |
|  | ヘッド |  |  |  |  |  | 最大設置数（ ）個 最小設置数（ ）個 |
|  | 選択弁 |  |  |  |  |  | □ 有（設置場所 、口径 Ａ、 個）、□ 無 |
|  | 排水弁 |  |  |  |  |  | □ 有（設置場所 、口径 Ａ、 個）、□ 無 |
|  | 設計送水圧力 |  |  |  |  |  | （ ）MPa |
|  | 配 管 | 管材種 |  |  |  |  | □JIS（ ）、□その他（ ） |
|  |  | 管継手 |  |  |  |  | □JIS（ ）、□その他（ ） |
|  |  | 弁 類 |  |  |  |  | □JIS （ K）、□JIS以外 （ K） |
|  |  | 接 続 |  |  |  |  | □ねじ、 □その他（ ） |
|  |  | 防食措置 |  |  |  |  | □ライニング管、□その他（ ） |
| 閉鎖型ヘッド方式 | 水源水量 |  |  |  |  |  | 有効（ ｍ３） |
|  | 送水口 |  |  |  |  |  | 双口型（ ）基 |
|  | ヘッド |  |  |  |  |  | 閉鎖型ヘッド（ 個）、表示温度（ ℃） |
|  | 連結送水管兼用 |  |  |  |  |  | □ 有、□ 無 |
|  | 加圧送水装置等 | □ポンプ方式（設置場所 ） ・□専用ポンプ □屋内消火栓設備用ポンプ ・ポンプ（吐出量 L／min×全揚程 ｍ×口径 A） ・電動機（電圧 V、 出力 ｋｗ） □高架水槽方式（設置場所 ） ・□専用高架水槽 □屋内消火栓設備用高架水槽 ・落差 ｍ |  |  |  |  |  |
|  | 起動方法 |  |  |  |  | □流水検知装置（設置数 個、口径 A） □圧力検知装置（設置数 個、口径 A） |  |
|  | 設計送水圧力 |  |  |  |  | （ ）MPa |  |
|  | 管 |  | □JIS G 3442、 □JIS G 3452、□その他 |  |  |  |  |
|  | 管継手 | フランジ |  |  |  | □JIS B 2238、 □JIS B 2220、□その他 |  |
|  |  | フランジ以外 |  |  |  | □JIS B 2301、 □JIS B 2311、□JIS B 2312、□その他 |  |
|  | 弁類 |  |  | □JIS （ K）、□JIS以外 （ K） |  |  |  |
|  | 配管の防食措置 |  |  |  |  |  | □ライニング管、□その他（ ） |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |

（注１）送水口及び放水口の結合金具は、「差し込み式」のものとすること。

（注２）口径が異なる場合は、備考欄にそれぞれ記入すること。

＊ 項目中の□欄は、該当するものを∨ 印で記入して下さい。

＊ 項目中「適合品の打刻」とは、一般社団法人日本消防放水器具工業会において定める基準に適合したものも表示をいう。