別記様式１６

連結送水管（共同住宅用連結送水管）概要表

| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方 式 |  |  | □ 湿式 □ 乾式 （ブースターポンプ □有、□無し） （注１） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結合金具 |  |  | □ 差し込み式 □ ネジ式 （注２） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラー設備の状況 |  |  |  |  | □ 全階設置 □ 一部設置（設置階 階） □ 設置無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓設備の状況 |  |  |  |  | □ 全階設置 □ 一部設置（設置階 階） □ 設置無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送水口 |  |  |  | 双口型 基 適合品の打刻 □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系統数 |  |  |  | 系統 （□連結送水管専用、□屋内消火栓設備兼用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水口位置 |  |  |  | □ 特別避難階段等の附室、□ 屋外階段、□ 屋内階段、□ 階段等付近 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常用エレベーター |  |  |  | □ 設置有り、□ 設置無し |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水口等の設置数 |  |  |  | 階 別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 単口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 双口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放水用具有無 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 |
| 配管等 | 管 |  |  | □ ＪＩＳ Ｇ３４４８ □ＪＩＳ Ｇ３４５４．Ｓｃｈ４０ □ＪＩＳ Ｇ３４５９．Ｓｃｈ１０ □その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 継手 | フランジ |  | □ ＪＩＳ Ｂ２２２０．１６ｋ □ ＪＩＳ Ｂ２２３９ □ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | フランジ以外 |  | □ ＪＩＳ Ｂ２３０１ □ ＪＩＳ Ｂ２３１１ □ ＪＩＳ Ｂ２３１２ □ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弁類 |  |  | □ ＪＩＳ（ ）Ｋ □ ＪＩＳ以外（ ）Ｋ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防食措置 |  |  | □ ライニング管 □ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | 設置位置 |  |  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力調整装置 |  |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ 電動機 |  |  | 吐出量 l／ｍｉｎ 全揚程 ｍ 口径 電 圧 Ｖ 出 力 ＫＷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動装置位置 |  |  | □ 送水口直近 □ 防災センター等 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源 |  |  | □ 非常電源専用受電 □ 自家発電設備 □ 蓄電池設備 □ 燃料電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配 線 |  |  | 非常電源回路 □ 耐火電線 □ 電線管埋設 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作回路 □ 耐熱電線 □電線管埋設 □ 電線管露出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中間水槽等 |  |  | 容量 ｍ３ 、□ 送水口 個、□ 放水口 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 連絡装置等 |  |  | □ 送水口直近 □ 防災センター等 □ ブースターポンプ室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助用高架水槽 | 水槽材質 |  |  | □ 鋼板製 □ 合成樹脂（ＦＲＰ等） □ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容 量 |  |  | 全体容量 ｍ３ 有効水量 ｍ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水方式 |  |  | □ 高架水槽より給水 □ ポンプアップ方式 □ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 給水管口径 Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 他の設備との兼用 |  |  | □ 有（兼用する消防用設備の名称 ）,□ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注１）特別な場合を除き、湿式とすること。

（注２）送水口及び放水口の結合金具は、「差し込み式」のものとすること。

＊ 　項目中の□欄は、該当するものを∨ 印で、アンダー部分には該当する内容を記入して下さい。

＊ 　項目中「適合品の打刻」とは、一般社団法人日本消防放水器具工業会において定める基準に適合したものの表示をいう。