別記様式１７

非常警報設備（共同住宅用非常警報設備）概要表

| 項 目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器の種別 | □ 一体型 □ 複合装置 □ 単体型 □ その他（ ） 認定番号（ ） |  |  |  |  |  |
| 音響装置 | □ 非常ベル □ 自動式サイレン |  |  |  |  |  |
|  | 鐘（スピーカー）径（ ）ｍｍ 電圧（ ）Ｖ 電流（ ）Ａ 設置数 □ 屋内型（ ）個 □ 屋外型（ ） |  |  |  |  |  |
| 操作装置 | □ 有 □ 無 回線数（ ／ ）回線 設置場所（ 階 ） |  |  |  |  |  |
| 鳴動方法 | □ 一斉 □ 出火階直上階 □ ブロック □ その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 非常電源 | □ 専用受電設備 ＡＣ（ ）Ａ |  |  |  |  |  |
|  | □蓄電池設備 □ 据 置 □ 内 蔵 | 種類 | 容量 | 電圧 | 充電方式 | 充電々流 |
|  |  | □ﾆｯｹﾙｶ ﾄﾞﾐｳﾑ □ 鉛 | （ ） 時間率 ＡＨ | Ｖ | □ ﾄﾘｸﾙ □ 浮電 □ その他 | ｍＡ |
|  |  | □ 密閉型 □ 開放型 |  |  |  |  |
| 配 線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 弱電回路 | □ 露出ケーブル □ 電線管露出 □ 電線管埋設 □ その他 □ 耐火電線 □ 電線管埋設 □ その他 □ 耐熱電線 □ 電線管露出 □ 電線管埋設 □ その他 □ 露出ケーブル □ 電線管露出 □ 電線管埋設 □ その他 |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |

＊ 項目中の□欄は、該当するものを∨ 印で記入して下さい。