## Sheet1
粉末消火設備点検表
点検項目 |  |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容
粉 末 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等 | 消火薬剤貯蔵容器 |  |  | 設置状況の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
| 消火薬剤 |  |  | 量の適否 | 重量計測等による確認
|  |  |  | 内圧力の適否 | 目視
| 畜 圧 式 | 容器弁 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食（作動封板）の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
|  | 容器弁開放装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  | 指示圧力計 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 指示状況の適否 | 目視
| 加 圧 式 | 放出弁 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
|  | 安全装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  | 定圧作動装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  | 加 圧 用 ガ ス 容 器 等 | 容器 | 設置状況の適否 | 目視
|  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | ガス量 | 量の適否（内圧力） | 圧力計による
|  |  | 容器弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食（作動封板）の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
|  |  | 容器弁開放装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 圧力調整器 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
起 動 用 ガ ス 容 器 等 | 容器 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | ガス量の適否 | 重量計測等による確認
| 容器弁 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食（作動封板）の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視
| 容器弁開放装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 操作管 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
選択弁 |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況及び機能の適否 | 作動確認
起 動 装 置 | 手動起動装置 |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視
|  |  |  | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載状況の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 自 動 起 動 装 置 | 火災感知装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 感知障害の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 自動・手動切替装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
警報装置 |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視
圧力スイッチ |  |  |  | 端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
制 御 装 置 | 制御盤 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視
| 電源電圧 |  |  | 電圧の指示状況 | 目視
|  |  |  | 電源灯の点検状況 | 目視
| スイッチ類 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状態 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| ヒューズ類 |  |  | 損傷、溶断等の有無 | 目視
|  |  |  | 種類、容量の適否 | 目視
| 継電器 |  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 結線接続 |  |  | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視
配 管 等 | 配管 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
| 逆止弁 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 取付け方向の適否 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 目視
| 破壊板・安全装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
| バルブ類 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 開閉状況の適否 | 作動確認
放出表示灯 |  |  |  | 損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 点灯の表示 | 目視
噴射ヘッド |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
移 動 式 ノ ズ ル 等 | ホース、ホースリール及びノズル |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 腐食の有無 | 目視
| ノズル開閉弁 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認
予備動力源 |  |  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  |  | 切替の有無 | 目視
|  |  |  | 容量の適否 | 目視
その他