## Sheet1
屋内貯蔵所（他用途部分を有するもの）点検表
点検項目 |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容
建 築 物 等 | 壁、柱、はり及び屋根 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 防火戸 | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視
| 床面 | 滞油、滞水等の有無 | 目視
|  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 照明設備 | 損傷の有無 | 目視
ためます及び排水溝 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
架台等 |  | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
|  | 落下防止装置の適否 | 目視
換気・排出設備等 |  | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無 及び固定状況の適否 | 目視
|  | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視
|  | 防火ダンパー損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動確認）
|  | ファンの作動状況の適否 | 作動確認
|  | 可燃性蒸気警報装置の作動状況 | 作動確認
冷房装置等 |  | 損傷の有無 | 目視
|  | 機能の適否 | 作動確認
電気設備 |  | 配線及び機能の損傷の有無 | 目視
|  | 機能の適否 | 作動確認
避雷設備 |  | 突針部の損傷及び取付け部のゆるみ等の有無 | 目視
|  | 避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無 | 目視
|  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
標識掲示板 |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、 汚損の有無 | 目視
消 火 設 備 | 消火器 | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視
| 上記以外の消火設備 | 消火設備点検表による
警 報 設 備 | 自動火災報知設備 | 自動火災報知設備点検表による
| 上記以外の警報設備 | 損傷の有無 | 目視
|  | 機能の適否 | 作動確認
その他