## 作成要領
（様式7－5）
改修工事業務費内訳書
作成要領
以下の点に留意し作成すること。
・黄色の網掛箇所に「単価」「金額」を記入し、必要に応じて「備考」に記入する。また、単価による計上が困難な場合は適宜費目・単価・数量の修正をして記入すること。
費目及び数量の修正を行う場合は赤字で明記する等修正箇所がわかるように記入すること。
・単価、金額は税抜きで記載する。
・共通仮設費(積上）について、項目、数量が記載項目と合わない場合は変更することを可とするが、備考欄に変更した旨を記載すること。
・週休2日を前提とした費用を計上すること。
・撤去・処分が発生する項目は元単価・撤去・処分費を入力の上、「単価」の欄には元単価・撤去・処分費を合計した金額を記載すること。
・Ⅰ.建築工事 「8.会議室等の諸室整備」及び「9.新たに設ける諸室整備」については、提案に応じて「項目」「部位、部材」「改修仕様」「単位」「数量」を記入し、
「単価」「金額」、必要に応じて「備考」を記入する。
なお改修項目について、詳細な内訳を示すことが難しい場合は、適宜、一式計上等にて記入することを可とする。
・既存の「多目的ルーム」「講習室・陶芸窯」「多目的会議室」「娯楽室（洋室）」「談話室（和室）」「介助者控室」「大広間（和室）」については、
「会議室等の諸室」の提案を前提に必要な改修工事を記入すること。
・Ⅰ.建築工事 6-6【床】、6-8【壁】の数量については、建築工事 「会議室等の諸室」として提案を求める既存の「多目的ルーム」「講習室・陶芸窯」
「多目的会議室」「娯楽室（洋室）」「談話室（和室）」「介助者控室」「大広間（和室）」分の数量を除いた数量としている。
・総額は、様式7-4「改修工事業務費」と一致させること。

## 表紙 (総括表)
改修工事業務費内訳書
総括表
№ | 項目 |  | 単位 | 数量 | 金額 | 備考
| 共通仮設（積上） |  | 式 | 1
Ⅰ | 建築工事
| 直接工事費 |  | 式 | 1
| 共通仮設費 | 積み上げ分除く | 式 | 1
| 現場管理費 |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  | 式 | 1
| 工事価格 |  | 式 | 1
Ⅱ | 電気設備工事
| 直接工事費 |  | 式 | 1
| 共通仮設費 | 積み上げ分除く | 式 | 1
| 現場管理費 |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  | 式 | 1
| 工事価格 |  | 式 | 1
Ⅲ | 機械設備工事
| 直接工事費 |  | 式 | 1
| 共通仮設費 | 積み上げ分除く | 式 | 1
| 現場管理費 |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  | 式 | 1
| 工事価格 |  | 式 | 1
| 工事価格計 |  | 式 | 1
| 什器更新費 |  | 式 | 1
合計

## 共通仮設費
改修工事業務費内訳書
共通仮設費
№ | 項目 | 部位、部材 | 改修仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
共通仮設（積上）
| 仮囲い |  | 成型鋼板 H 2m 18ヶ月 | ｍ | 470
| パネルキャスターゲート |  | W6.3 ×H 1.8ｍ 18ヶ月 | 箇所 | 1
| 交通誘導員 |  | 2人 18ヶ月（土日祝日除く） | 人・日 | 734
| 室内環境測定 |  | 3箇所（各階1箇所） | 箇所 | 3
| ラフタークレーン |  | t16 | 台・日 | 5
| 石綿粉じん濃度測定 |  | 前・中・後 | 回 | 3
計

## （令和6年8月30日修正）建築改修工事費
改修工事業務費内訳書 【修正版（令和６年８月３０日修正）】
Ⅰ．建築工事
№ | 項目 | 部位、部材 | 改修仕様 | 単位 | 数量 | 元単価 | 撤去費 | 処分費 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ | 建築工事
1 | 直接仮設 |  |  | 式 | 1
2 | 防水工事 |  |  | 式 | 1
3 | 外壁改修工事 |  |  | 式 | 1
4 | 鉄部塗装工事 |  |  | 式 | 1
5 | シーリング工事 |  |  | 式 | 1
6 | 内装工事 |  |  | 式 | 1
7 | その他工事 |  |  | 式 | 1
8 | 会議室等の諸室整備整備 |  |  | 式 | 1
9 | 新たに設ける諸室整備 |  |  | 式 | 1
計
1 | 直接仮設
1-1 | 【足場 】 | 手すり先行外部枠組足場 | 建地幅900 6ヶ月 22m未満 | 架㎡ | 7635.17
|  | 小幅ネット張り（層間塞ぎ） | 存置期間 6ヶ月 運搬費共 | m | 1051.37
|  | 枠組棚足場 | 階高7.4ｍ以上 9.1ｍ未満 | 床㎡ | 2259.57
|  | 内部脚立足場 | H1.8n ２ヶ月 | ㎡ | 5888.382
1-2 | 【養生・整理・清掃・後片付け】 | 屋上防水改修 |  | ㎡ | 2066
|  | 外壁改修 |  | ㎡ | 1325.22
|  | (内部)複合改修 |  | ㎡ | 9053.28
1-3 | 【災害防止】 | 水平養生 | 安全ネット張り 6ヶ月 | 伏㎡ | 2567.57
|  | 垂直養生 | メッシュシート張り 6ヶ月 | 架㎡ | 7635.17
1-4 | 【石綿処理】 | 養生ｼｰﾄ張り | 床 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 厚0.15mm 二重張 | ㎡ | 350.44
|  | 養生ｼｰﾄ張り | 壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 厚0.08mm | ㎡ | 258.9
1-5 | 【墨出し】 | (内部)複合改修 |  | 床㎡ | 9053.28
計
2-1 | 【屋上防水改修】
| 下地処理 | ひび割れ補修 |  | m | 50
| 下地調整 | 既存防水層 |  | ㎡ | 2064.7
|  | 水洗い 高圧水洗機 |  | ㎡ | 2064.7
| 防水改修 | 平部 |  | ㎡ | 2064.7
|  | 立上り部 |  | ㎡ | 469
|  | 押え金物 |  | m | 1000
| ドレイン廻り補修 |  | タイドレン 縦引き用 Ｖ-90 | か所 | 27
| 改修用ドレイン設置 |  | 塩ビ | か所 | 27
| 溝モルタル補修 |  | ラスモルタル金コテ | m | 416
2-2 | 【トップライト改修】
| 樹脂ドーム交換 |  |  | か所 | 27
| シーリング |  | ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 | m | 172.8
2-3 | 【プール屋根】
| 下地調整 |  | 鉄鋼面 RＢ種 | ㎡ | 1871.21
| 塗装 |  | 鉄鋼面 1級 フッ素樹脂塗料 （Ｂ種） | ㎡ | 1871.21
| 錆止め塗料塗 |  |  | ㎡ | 1871.21
計
3 | 外壁改修工事
3-1 | 【RC面外壁】
| 施工数量調査（外壁調査） |  | 目視、打診 | ㎡ | 3654
| 下地調整 | 打放し面 | 水洗い 高圧水洗機 | ㎡ | 3654
|  | 打放し面 | 下地調整塗材Ｃ-2（ＲＣ） | ㎡ | 3654
| ひび割れ補修 | 打放し面 | Uカットシール材充填工法同等以上 | m | 450
| 欠損部、鉄筋露出部補修 | 打放し面 | 斫り、防錆処理、樹脂モルタル100×100 | か所 | 30
| 外壁塗装 | 打放し面 | G-PFシステム K2コート仕上げ同等以上 | ㎡ | 3654
3-2 | 【タイル面外壁】
| 施工数量調査（外壁調査） |  | 目視、打診 | ㎡ | 550
| タイル張替え | タイル割れ、欠損部 | 45角 300×300=0.09㎡当たり | 枚 | 850
| タイル浮き補修 | タイル浮き部 | エポキシ樹脂注入、アンカーピン併用 | 枚 | 350
| タイル製作費 |  |  | 式 | 1
3-3 | 【風除室壁面】
| 再塗装 |  | アクリルシリコン樹脂塗装 | ㎡ | 21.3
計
4 | 鉄部塗装
4-1 | 【竪樋】
| 塗装塗替え |  | 下地調整 鉄鋼面 RＢ種 | m | 320.3
|  |  | 錆止め塗料 | m | 320.3
|  |  | 1級 フッ素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上 | m | 320.3
4-2 | 【スチールサッシ】
| 塗装塗替え |  | 下地調整(錆除去) | ㎡ | 573
|  |  | 錆止め塗料 | ㎡ | 573
|  |  | 1級 フッ素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上 | ㎡ | 573
4-3 | 【錆止め塗装】
| ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ | プールサイド | 下地調整(錆除去) | ㎡ | 126.208
|  |  | 錆止め塗料 | ㎡ | 126.208
|  |  | 1級 フッ素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上 | ㎡ | 126.208
| 建具(ｽﾁｰﾙ) | プールサイド | 下地調整(錆除去) | ㎡ | 34.4295
|  |  | 錆止め塗料 | ㎡ | 34.4295
|  |  | 1級 フッ素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上 | ㎡ | 34.4295
| 通風口 | ジャグジー横 | 下地調整(錆除去) | ㎡ | 1.8
|  |  | 錆止め塗料 | ㎡ | 1.8
|  |  | 1級 フッ素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上 | ㎡ | 1.8
4-4 | 【受水槽】
| 受水槽外部塗装 | 鋼板製一体型 | 下地調整(錆除去) | ㎡ | 178
|  |  | 錆止め塗料 | ㎡ | 178
|  |  | 1級 フッ素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上 | ㎡ | 178
計
5 | シーリング工事
5-1 | 【シーリング】 | 打継 | 25×15 | m | 867
|  | 伸縮 | 25×15 | m | 345
|  | タイル伸縮 | 25×15 | m | 252
|  | 建具廻り | 15×10 | m | 1059
|  | EXP.Jカバー | 20×20 | m | 115
|  | 外部 |  | m | 685
計
6 | 内装工事
6-1 | 【プール天井】 | 特定天井 | プール軽量天井 | ㎡ | 1792
|  |  | 壁廻り | ｍ | 181.28
6-2 | 【プール内壁】 | ボード面 | 貼り替え | ㎡ | 1216
|  |  | 軽量骨材塗装 | ㎡ | 1216
6-3 | 【プール床】 |  | 防滑性ビニル床シート | ㎡ | 905
6-4 | 【ホール天井】 | 特定天井 | 軽量天井 | ㎡ | 467.57
|  |  | 壁廻り | ｍ | 157.32
6-5 | 【天井】
|  | ボード張替え | ロックウール吸音板 | ㎡ | 708.662
|  |  | ケイカル板 | ㎡ | 4746.825
|  | 天井下地更新 |  | ㎡ | 5455.487
|  | 廻り縁 | 塩ビ | ｍ | 908.055
|  |  | アルミ | ｍ | 96
|  | 塗装 | EP塗 | ㎡ | 5415
|  | 天井点検口 | アルミ製 600□ | 箇所 | 120
|  |  | アルミ製 450□ | 箇所 | 4
|  | 開口補強 |  | 式 | 1
6-6 | 【床】 | 長尺シート張替え | 長尺ビニルシート | ㎡ | 412
|  | 長尺シート張替え | A種模様貼り | ㎡ | 447
|  | タイルカーペット |  | ㎡ | 906
|  | 特殊塗装材塗 |  | ㎡ | 18.53
|  | 下地調整 | ケレン･清掃 | ㎡ | 1783.53
6-7 | 【タイル補修】
| タイル補修 | 男子浴室床タイル | 磁器質タイル | ㎡ | 79.49
|  | 男子浴室壁タイル | 磁器質タイル | ㎡ | 149.96
|  | 床タイル | 磁器質タイル | ㎡ | 138
|  | 壁タイル | 陶器質タイル | ㎡ | 1126
|  | 幅木タイル | 磁器質タイル | m | 336.9
| タイルはがし |  |  | ㎡ | 1830.35
| タイル酸洗い | 女子浴室、シャワー室 | 床タイル | ㎡ | 74.36
|  | 女子浴室、シャワー室 | 壁タイル | ㎡ | 154.81
6-8 | 【壁】
|  | クロス張替え | ビニルクロス | ㎡ | 773
|  | ボード張替え | 石膏ボード | ㎡ | 392
|  | 幅木張替え | ビニル幅木 | m | 413
|  | 塗装 | 樹脂補修・塗装 EP | ㎡ | 1120
|  | 階段2仕上げ直し | 特殊塗装 | ㎡ | 87.5
6-9 | 【RC壁補修】
|  | ひび割れ補修 | Uカットシール材充填工法同等以上 | ｍ | 25
|  | アスベスト除去 |  | ㎡ | 179.09
|  | 吹付塗装 | RE塗 | ㎡ | 179.09
|  | 下地調整 |  | ㎡ | 97.8
|  | モルタル塗装 | 樹脂補修・塗装 EP | ㎡ | 229
6-10 | 【木部】 | 床 | スプルス | ㎡ | 38.36
|  | 幅木 | スプルス | ｍ | 41.19
|  | 壁 | スプルス | ㎡ | 80.16
|  | 天井 | スプルス | ㎡ | 38.36
6-11 | 【扉改修】
| 建具改修 | プール用倉庫-1,2 | SD両開き戸 1700*2100 | か所 | 1
|  |  | 三方枠 | ㎡ | 3.57
|  |  | SD片開き戸 850*2100 | か所 | 1
|  |  | 三方枠 | ㎡ | 1.785
|  | 採暖室 | SSD片開き框戸 850*2100 | か所 | 1
|  |  | 三方枠 | ㎡ | 1.785
計
7 | その他工事
7-1 | 【プールピット】
| プールピット内ひび割れ補修 | コンクリート面 | Uカットシール材充填工法 | m | 150
| プールピット内配管支持材 |  |  | か所 | 100
7-2 | 【スライダー】
| ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾀﾞｰ基礎工事 | スライダー基礎補修 |  | 式 | 1
| ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾀﾞｰ用階段 | 補修 |  | 式 | 1
| ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾀﾞｰ（高）交換 | スライダー筒交換 |  | ｍ | 75
|  | 窓開口 |  | 式 | 1
| ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾀﾞｰ（低）交換 | スライダー筒交換 |  | ｍ | 48
|  | 窓開口 |  | 式 | 1
7-3 | 【プール工作物】
| プールサイド椅子 |  | FRP多面加工 | m | 112
| 柵嵩上げ |  |  | 式 | 1
| 撤去及び作業費 |  |  | 式 | 1
| プール外部サンデッキ |  | 撤去費 | ㎡ | 109
|  |  | 処分費 | ㎡ | 109
| 擬木補修または撤去 |  | 5m | 基 | 4
|  |  | 3.5m | 基 | 11
7-4 | 【プール塗装塗替え】
| 流水プール、着水プール | 下地処理 | 旧塗膜撤去、活膜部粗面処理 | 式 | 1
|  | 塗装 | ＦＲＥライニング 天端：アクリルウレタン | 式 | 1
|  | ノンスリップ |  | 式 | 1
| 障がい者プール、２５ｍプール |  |  | ㎡ | 454.72
7-5 | 【既存不適格是正】
| エレベーター | 2機 | 既存不適格是正、リニューアル | 式 | 1
7-6 | 【部品取り換え・修繕】
| 排煙窓開閉修理 |  | オペ―レーターワイヤー交換 | か所 | 8
| ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ排煙窓開閉修理 | トップライト |  | か所 | 17
|  | プール屋根トップライト |  | か所 | 80
| ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄｶﾞﾗｽ交換 |  | 網入り透明ガラス t6.8 | ㎡ | 20.48
| 駐車場白線 | W＝１００ |  | m | 330
|  | 矢印他白線サイン |  | 式 | 1
| 点検用ハッチ |  | 600角 スチール メッキ仕上げ | 箇所 | 1
| マンホール |  | 鋳鉄製 防臭型 Φ600 | 箇所 | 6
| 更衣室ブース |  | メラミン化粧板t=40,H=1900 | 枚 | 22
| 飛散防止フィルム貼替 |  |  | ㎡ | 304
| 防煙垂れ壁 | １Fホール | 固定式H800 | ｍ | 29.6
|  | B1駐車場 | 可動式H500 | ｍ | 25.6
| 点字ブロック | 屋内、外構 | W300×W300 色弱対応 | ㎡ | 22.14
| カラン台 | 新設 | 自閉サーモスタットシャワー | 台 | 2
7-7 | 【サイン工事】 | 外部 |  | 式 | 1
|  | 内部 |  | 式 | 1
7-8 | 【トイレ洋式化】
| トイレブース改修 |  | メラミン化粧板 ペーパーコア同等以上 | 式 | 1
7-9 | 【機械室レイアウト変更】
| 機械基礎工事 | 型枠 | 独立基礎 | ㎡ | 63
|  | 鉄筋 | D13 | ｔ | 5.13
|  |  | 手間 | ｔ | 5.13
|  |  | 運搬 | ｔ | 5.13
|  | コンクリート | 土間コンクリート | ㎥ | 51.3
|  |  | 手間 | ㎥ | 51.3
|  |  | ポンプ車 | 台 | 2
|  | 解体 |  | ㎥ | 51.3
|  | 処分費 |  | ｔ | 125.685
| 防塵塗装 | 下地調整 | 既存塗膜除去共 | ㎡ | 1026
|  | 床塗装 | ウレタン系防塵塗料一般床用（工場、倉庫）同等以上 | ㎡ | 1026
7-10 | 【陶芸窯更新】
| 陶芸窯更新 |  |  | 台 | 1
7-11 | 【太陽光発電設備基礎】
| 機械基礎工事 | 型枠 | 独立基礎 | ㎡ | 48.6
|  | 鉄筋 | D10 | ｔ | 0.7
|  |  | 手間 | ｔ | 0.7
|  |  | 運搬 | ｔ | 0.7
|  | コンクリート | 土間コンクリート | ㎥ | 32.4
|  |  | 手間 | ㎥ | 32.4
計
８ | 会議室等の諸室整備整備
| ＜会議室等の諸室 記載例＞ | ※提出時は削除してください
【ダンス等の活動に供する諸室】
設置位置：現状の室名【 大広間 】
|  | 壁 撤去、更新 | ビニルクロス | ㎡
|  | 床 撤去、更新 | フローリング | ㎡
|  | 幅木 撤去、更新 | ビニル幅木 | m
|  | 鏡板 |  | ㎡
|  | 可動間仕切り | 扉2箇所、腰上ガラス | ㎡
|  | 建具更新 | 小窓付引き戸 960*2100 上吊常閉 | か所
|  |  | 三方枠 | ㎡
8-1 | 【ダンス等の活動に供する諸室】
設置位置：現状の室名【 】
8-2 | 【会議・打合せ等に供する施設】
設置位置：現状の室名【 】
8-3 | 【陶芸、工作(陶芸窯あり)等に供する施設】
設置位置：現状の室名【 】
8-4 | 【軽音楽の演奏等に供する施設】
設置位置：現状の室名【 】
8-5 | 【多用途に利用できるスペース】
設置位置：現状の室名【 】
9 | 新たに設ける諸室整備
9-1 | 【授乳室】
設置位置：現状の室名【 】
9-2 | 【多目的更衣室】
設置位置：現状の室名【 】
計

## 電気改修工事費
改修工事業務費内訳書
Ⅱ.電気設備工事
№ | 項目 | 部位、部材 | 改修仕様 | 単位 | 数量 | 元単価 | 撤去費 | 処分費 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ | 電気設備工事
1 | 受変電設備 |  |  | 式 | 1
2 | 電力設備 |  |  | 式 | 1
3 | 電力貯蔵設備 |  |  | 式 | 1
4 | 発電設備 |  |  | 式 | 1
5 | 通信・情報設備 |  |  | 式 | 1
| 受変電設備 |  |  | 式 | 1
| 電力設備 |  |  | 式 | 1
| 電力貯蔵設備 |  |  | 式 | 1
| 発電設備 |  |  | 式 | 1
| 通信・情報設備 |  |  | 式 | 1
計
1 | 受変電設備
| 気中開閉器 |  | 更新 | 台 | 1
| 屋外キュービクル | 高圧受電盤No1 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | 高圧き電盤No1 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | 高圧き電盤No2 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | 高圧コンデンサ盤No1・2 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 2
| 〃 | 低圧電灯盤No1 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | 低圧電灯盤No2 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | 低圧動力盤N01 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | 低圧動力盤N02 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | 非常用動力盤 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | 非常用電灯盤 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 変圧器 | 1φ3W 75KVA | 更新 | 台 | 2
| 〃 | 3φ3W 150KVA | 更新 | 台 | 1
| 〃 | 3φ3W 300KVA | 更新 | 台 | 2
| 〃 | スコット 75KVA | 更新 | 台 | 1
| 直列リアクトル | 7.5KVar(13%) | 更新 | 台 | 4
| 進相コンデンサ | 7590V 57.5KVar | 更新 | 台 | 4
| 高圧引込ケーブル | CVT 60mm2 | 更新 | m | 30
計
2 | 電力設備
2-1 | 電灯設備
| 分電盤 | L-B1A | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | L-B1B | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | L-1A | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | L-1B | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | L-1C | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | L-1D | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | L-2A | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | L-2B | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | L-2C | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | L-2D | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | L-3A | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | L-3B | 分電盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 外灯盤 | L-G | 盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 電線・ケーブル |  | 電線・ケーブル更新（一部流用可） | 式 | 1
| 一般照明 |  | LED照明へ更新 | 式 | 1
| 高天井照明 |  | LED照明へ更新 | 式 | 1
| 誘導灯 |  | LED照明へ更新 | 式 | 1
| 非常用照明 |  | LED照明へ更新 | 式 | 1
| 外灯（ポール灯） |  | LED照明へ更新 | 式 | 1
| その他外灯 |  | LED照明へ更新 | 式 | 1
| 槽内照明器具更新 |  | 撤去費込み | 式 | 1
| 便所更新用電源増設 |  | 温水便座26箇所 オストメイト1箇所 | 式 | 1
2 | 電力設備
2-2 | 動力設備
| 動力盤 | P-B1A | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | P-B1B | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | P-B1C | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | P-B1SM | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | P-1A | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | P-2A | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | P-2B | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | P-2C | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | P-3A | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | P-RA | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | P-RSM | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 開閉器盤 | S-A | 盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 開閉器函 | S-1 | 盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 5
| 〃 | S-2 | 盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 〃 | S-3 | 盤更新（最低限：箱体流用） | 面 | 2
| 電線・ケーブル |  | 電線・ケーブル更新（一部流用可） | 式 | 1
計
3 | 電力貯蔵設備
| 直流電源装置 |  | 部品更新（電磁接触器等交換） | 式 | 1
4 | 発電設備
| ディーゼル発電装置 |  | オーバーホール | 式 | 1
| 太陽光発電装置 | 電池モジュール | 15kW 新設 | 組 | 1
|  | パワーコンディショナー | 15kW 新設 | 組 | 1
|  | 表示装置（屋内壁掛型） | 新設 | 台 | 1
計
5 | 通信・情報設備
5-1 | 電話設備
| MDF |  | 更新 | 面 | 1
| 端子盤 | T-1 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 端子盤 | T-2 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 端子盤 | T-3 | 更新（最低限：箱体流用） | 面 | 1
| 総合盤1 |  | 更新 | 面 | 1
| 総合盤2 |  | 更新 | 面 | 1
| 電話交換機 |  | 最新機器へ更新 | 台 | 1
| 電話機類 | 多機能（停電用含む） | 最新機器へ更新 | 台 | 9
| 〃 | 一般形 | 最新機器へ更新 | 台 | 34
5-2 | 情報表示設備
| 電気時計 | 親時計 | 最新機器へ更新 | 台 | 1
|  | 子時計 | 最新機器へ更新 | 式 | 1
5-3 | 拡声設備
| 非常・業務放送設備 | 非常ﾘﾓｺﾝ含む | 最新機器へ更新 | 式 | 1
| 一般放送設備 | 1階監視員室 | 最新機器へ更新 | 式 | 1
|  | 2階監視員室 | 最新機器へ更新 | 式 | 1
|  | 3階浴室受付 | 最新機器へ更新 | 式 | 1
5-4 | 誘導支援設備
| インターホン | 親機1台、子機2台 | 最新機器へ更新 | 式 | 1
| 呼出表示器 |  | 最新機器へ更新 | 面 | 1
| 呼出表示装置 | 廊下灯、押し釦、復旧ボタン | 最新機器へ更新 | 式 | 1
5-5 | テレビ共同受信設備
| TV共聴 |  | 最新機器へ更新 | 式 | 1
5-6 | 監視カメラ設備
| ITV架 |  | 最新機器へ更新 | 式 | 1
| ITVカメラ | ドーム型 | 最新機器へ更新 | 台 | 9
| ITVカメラ | 防塵ハウジング付 | 最新機器へ更新 | 台 | 4
| ITVカメラ | ズーム回転台ハウジング付 | 最新機器へ更新 | 台 | 4
| モニター |  | 最新機器へ更新 | 台 | 2
5-7 | 火災報知設備
| 防災監視盤 | P型火災報知設備 | 最新機器へ更新 | 面 | 1
| 〃 | 連動操作盤 | 最新機器へ更新 | 面 | 1
| 副受信機 |  | 最新機器へ更新 | 面 | 1
| 感知器類 | 差動式 | 最新機器へ更新 | 式 | 1
|  | 定温式 | 最新機器へ更新 | 式 | 1
|  | 光電式 | 最新機器へ更新 | 式 | 1
計

## （令和6年6月28日修正）機械改修工事費
改修工事業務費内訳書【修正版（令和６年６月２８日修正）】
Ⅲ．機械設備工事費
№ | 項目 | 部位、部材 | 改修仕様 | 単位 | 数量 | 元単価 | 撤去費 | 処分費 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅲ | 機械設備工事
1 | 空調設備 |  |  | 式 | 1
2 | 換気設備 |  |  | 式 | 1
3 | 給排水設備 |  |  | 式 | 1
4 | 消火設備 |  |  | 式 | 1
5 | ガス設備 |  |  | 式 | 1
6 | 循環ろ過設備 |  |  | 式 | 1
| 空調設備 |  |  | 式 | 1
| 換気設備 |  |  | 式 | 1
| 給排水設備 |  |  | 式 | 1
| 消火設備 |  |  | 式 | 1
| ガス設備 |  |  | 式 | 1
| 循環ろ過設備 |  |  | 式 | 1
計
1 | 空調設備
| 冷凍機 | R-1 |  | 基 | 1
| 冷却塔 | CT-1 |  | 基 | 1
| 薬液注入装置 | MT-1,2 |  | 台 | 2
| 冷水ポンプ | PC-1 |  | 台 | 1
| 温水ポンプ | PH-1 |  | 台 | 1
| 温水ポンプ | PH-2 |  | 台 | 1
| 補給水タンク | T-1 |  | 基 | 1
| 膨張タンク | TE-1 |  | 基 | 1
| 〃 | TE-2 |  | 基 | 1
| 熱交換機 | HEX-1 |  | 基 | 1
| 〃 | HEX-2 |  | 基 | 1
| 蒸気用ドレン加圧回収装置 | PP1 |  | 組 | 5
| 〃 | PP2 |  | 組 | 10
| 〃 | PP3 |  | 組 | 1
| ユニット形空気調和機 | AC | 9台 | 式 | 1
| ファンコイルユニット | FCU | 34台 | 式 | 1
| パネルヒーター・コイルユニット | ＰＨ、ＣＵ | 31台 | 式 | 1
| パッケージ型空気調和機 | ＡＣＰ | カセット3台、室外機1台 | 式 | 1
| 同 搬入費 |  |  | 式 | 1
| 同 据付費 |  |  | 式 | 1
| 保温工事 |  |  | 式 | 1
| ダクト類（空調） 矩形風道 |  | 2324m2 | 式 | 1
| スパイラル・フレキダクト |  | 569m | 式 | 1
| 吹出口・吸込口等 |  |  | 式 | 1
| ダンパ |  |  | 式 | 1
| チャンバー類 |  |  | 式 | 1
| 冷温水配管 |  |  | 式 | 1
| 蒸気配管 |  |  | 式 | 1
| 自動制御機器・制御盤 |  |  | 式 | 1
| 計装工事 |  |  | 式 | 1
| 総合調整費 |  |  | 式 | 1
計
2 | 換気設備
| 送風機・排風機・換気扇類 |  | FS,FE 63台 ｵｰﾄﾛｰﾙﾌｨﾙﾀｰ(AFR-1) 1台（ろ材1枚含む） | 式 | 1
| 同 搬入費 |  |  | 式 | 1
| 同 据付費 |  |  | 式 | 1
| 排煙機 |  | ＦＳＭ 2台 | 式 | 1
| 同 搬入費 |  |  | 式 | 1
| 同 据付費 |  |  | 式 | 1
| 全熱交換機 |  | ＨＥＡ | 台 | 5
| ダクト類（換気） 矩形風道 |  | 1340m2 | 式 | 1
| スパイラルダクト |  | 1024m | 式 | 1
| 吹出口・吸込口等 |  |  | 式 | 1
| ダンパ |  |  | 式 | 1
| チャンバー類 |  |  | 式 | 1
| ダクト類（排煙） |  |  | 式 | 1
| 総合調整費（送風機） |  |  | 式 | 1
| 総合調整費（排煙機） |  |  | 式 | 1
計
3 | 給排水設備
| 給水ポンプユニット |  | Ｐ-１（上水用） | 組 | 1
| 汚水ポンプ |  |  | 台 | 16
| ガソリントラップ |  | OT-1 洗浄 | 台 | 2
| 屋内給水配管 |  |  | 式 | 1
| 同 バルブ類 |  |  | 式 | 1
| 同 防露・塗装・配管配線工事、機器搬入据付費 |  |  | 式 | 1
| 屋外給水配管 |  |  | 式 | 1
| 同 バルブ類 |  |  | 式 | 1
| 同 防露・防食・配管配線・土工事、機器搬入据付費 |  |  | 式 | 1
| 屋内排水配管 |  |  | 式 | 1
| 同 バルブ類 |  |  | 式 | 1
| 同 防露・塗装・配管配線工事、機器搬入据付費 |  |  | 式 | 1
| 屋外排水配管 |  |  | 式 | 1
| 同 バルブ類 |  |  | 式 | 1
| 同 防食・土・配管配線工事、機器搬入据付費他 |  |  | 式 | 1
| 給湯配管 |  |  | 式 | 1
| 同 バルブ類 |  |  | 式 | 1
| シャワー器具類 | シャワーセンサー類・制御盤共 |  | 式 | 1
| 同 保温・塗装・配管配線工事、機器搬入据付費 |  |  | 式 | 1
| 和式便器洋式化 |  |  | 台 | 19
| 腰掛式便器 |  |  | 台 | 21
| 身障者用便器 |  |  | 台 | 5
| オストメイト |  |  | 台 | 1
計
4 | 消火設備
| 屋内消火栓ポンプユニット |  | FP-2 | 組 | 1
| 消火用補助水槽 |  | FT-2 | 基 | 1
| 消火栓設備 |  | FA-1 | 組 | 8
| 〃 |  | FB-1 | 組 | 3
| 〃 |  | FB-2 | 組 | 3
| 消火配管（消火栓） |  |  | 式 | 1
| 同 バルブ類 |  |  | 式 | 1
| 同 防露・防食・塗装・配管配線・土工事、機器搬入据付費 |  |  | 式 | 1
| 泡消火ポンプユニット |  | FP-1 | 組 | 1
| 泡ヘッド |  |  | 個 | 276
| 感知ヘッド |  |  | 個 | 152
| 一斉開放弁 |  | 50A 手動起動弁、カバー含む | 組 | 27
| 継手類、支持金具類、弁類 |  |  | 式 | 1
| 流水検知装置 |  | 100A | 台 | 1
| 泡原液槽 |  | 400L型 | 基 | 1
| 泡原液 |  | 3% 水成膜 | L | 800
| 混合器 |  | 水成膜用 | 台 | 1
| 消火配管（泡消火） |  |  | 式 | 1
| 継手類、支持金具類、弁類 |  |  | 式 | 1
| 同 機器据付費、配管・塗装工事、調整試験費 |  |  | 式 | 1
計
5 | ガス設備
| プロパンガス設備 |  |  | 式 | 1
6 | 循環ろ過設備
【一般プール】
| ろ過機 |  | WF-1A,1B | 台 | 2
| 循環ポンプ |  | PF-1B | 台 | 1
| 薬液装置 |  | CL-1 | 台 | 1
| 凝集剤装置 |  | AL-1A,1B | 台 | 2
| 塩素貯留タンク |  | CLT | 台 | 1
| 熱交換器 |  | HE-1 | 台 | 1
| 水質監視装置 |  | WT-1 | 台 | 1
【流水プール】
| ろ過機 |  | WF-2A,2B | 台 | 2
| 薬液装置 |  | CL-2 | 台 | 1
| 凝集剤装置 |  | AL-2A,2B | 台 | 2
| 熱交換器 |  | HE-2 | 台 | 1
| 水質監視装置 |  | WT-2 | 台 | 1
【ジャグジープール】
| ろ過機 |  | WF-3 | 台 | 1
| 循環ポンプ |  | PF-3 | 台 | 1
| ジェットポンプ |  | PJ-1,2 | 台 | 2
| 薬液装置 |  | CL-3 | 台 | 1
| 凝集剤装置 |  | AL-3 | 台 | 1
| 熱交換器 |  | HE-3 | 台 | 1
| 水質監視装置 |  | WT-3 | 台 | 1
【着水・子供・幼児プール】
| ろ過機 |  | WF-4 | 台 | 1
| 循環ポンプ |  | PP-1,2 | 台 | 2
| 薬液装置 |  | CL-4 | 台 | 1
| 凝集剤装置 |  | AL-4 | 台 | 1
| 熱交換器 |  | HE-4 | 台 | 1
| 水質監視装置 |  | WT-4 | 台 | 1
【障がい者プール】
| ろ過機 |  | WF-5A,5B | 台 | 2
| 循環ポンプ |  | PF-5A | 台 | 1
| 薬液装置 |  | CL-5 | 台 | 1
| 凝集剤装置 |  | AL-5A×1 , 5B×1 | 台 | 2
| 熱交換器 |  | HE-5 | 台 | 1
| 水質監視装置 |  | WT-5 | 台 | 1
【男子・女子浴槽・ジャグジー】
| ろ過機 |  | RU-1、50㎥/h | 組 | 1
| ろ過機 |  | RU-2、10㎥/h | 組 | 1
| 熱交換ユニット |  | HU-1 | 台 | 1
| バブロポンプユニット |  | BU-1 | 台 | 1
| ジェットポンプユニット |  | JK-1 | 台 | 1
| ジェットポンプユニット |  | JK-2 | 台 | 1
| 薬液装置 |  | YU-1 | 組 | 1
| 補給水ユニット |  | FU-1 | 組 | 1
| 自動給湯ユニット |  | FU-2 | 組 | 1
| ろ過配管（プール、浴槽） |  |  | 式 | 1
| 同 バルブ類 |  |  | 式 | 1
| 同 配管配線・保温工事、機器搬入据付費、試運転調整費他 |  |  | 式 | 1
| オーバーフロー水槽水位計 |  |  | 台 | 10
| オゾン発生装置撤去 |  |  | 台 | 4
計