## 表紙
令和7年度
市立南大野小学校外３校管理諸室空調設備改修修繕
設 計 書
相模原市

## 金額
令和7年度 市立南大野小学校外３校管理諸室空調設備改修修繕 設計書
修繕価格
消費税及び地方税相当額
修繕費
施設箇所名 |  | 市立南大野小学校 外３校
所在地 |  | 相模原市南区上鶴間1-5-1 外
修 繕 概 要 | 市立南大野小学校管理諸室空調設備改修修繕 一式 空気調和設備修繕 1.空気調和設備 2.自動制御設備 3.撤去 4.発生材処理 市立上鶴間小学校管理諸室空調設備改修修繕 一式 空気調和設備修繕 1.空気調和設備 2.自動制御設備 3.撤去 4.発生材処理 市立鹿島台小学校管理諸室空調設備改修修繕 一式 空気調和設備修繕 1.空気調和設備 2.自動制御設備 3.撤去 4.発生材処理 市立上鶴間中学校管理諸室空調設備改修修繕 一式 空気調和設備修繕 1.空気調和設備 2.自動制御設備 3.撤去 4.発生材処理
着手年月日 |  | 年 月 日 | 完成年月日 | 年 月 日

## 内訳作成上の注意 (hidden)
【内訳書作成上の注意点】
・件名と細目名称などで「～工事」という名称は使わないでください。
×配管工事→〇配管工費 など
×空調工事→〇空調機修繕 など
・（1）機器設備 の「現場雑費」へ細かい項目を１式計上してください。
養生費、消耗品雑材、交通費など
・気密試験等試験調整費を別途見込む場合、「現場雑費」の１式に含めてください。
摘要欄に（試験調整費含む）と明記してください。

## 内訳
修繕費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接修繕費
1.南大野小学校
1
式
2.上鶴間小学校
1
式
3.鹿島台小学校
1
式
4.上鶴間中学校
1
式
計
諸経費
1
式
計
修繕価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
修繕費
1
式

## 細目別内訳（南大野小）
1.南大野小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 2
1.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (1)機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【MAC-1】 | 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 防振ｺﾞﾑ,標準付属品一式 | 1
(室外機) |  |  | 組
【MAC-1-1】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW | 3
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
【MAC-1-2】 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW | 1
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
【MAC-1-3】 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW | 1
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
冷媒追加充填費 | MAC-1系統
| R410A 6.0kg程度 | 1
式
機器据付・搬入費 | 空気調和設備
1
式
現場雑費 | （試験調整費含む）
1
式
計
1.南大野小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 3
1.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (2)配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | 液管：15.9φ ガス管：28.6φ
| 材工共 | 1
ｍ
冷媒管 | 液管：9.5φ ガス管：15.9φ
| 材工共 | 5
ｍ
ドレン管 | 20A
| 材工共 | 5
ｍ
保温工費 | 空気調和設備
1
式
計
1.南大野小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 4
1.空気調和設備修繕 |  | 2.自動制御設備 |  |  | (1)計装設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線費 | 取外し・再接続
6
か所
連絡線 | 取外し・再接続
3
か所
盤改修 | ﾌﾞﾚｰｶｰ更新
1
式
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 空調機 材工共
3
個
計
1.南大野小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 5
1.空気調和設備修繕 |  | 3.撤去 |  |  | (1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | 撤去材運搬・搬出含む
1
式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収 | 冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw
| （処分含む） | 1
式
計
1.南大野小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 6
1.空気調和設備修繕 |  | 4.発生材処理 |  |  | (1)発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類処分 | 混合廃棄物 5㎥程度
1
式
計

## 細目別内訳（上鶴間小)
2.上鶴間小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 7
1.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (1)機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【MAC-1】 | 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 防振ｺﾞﾑ,標準付属品一式 | 1
(室外機) |  |  | 組
【MAC-1-1】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW | 2
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
【MAC-1-1】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW | 2
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
【MAC-1-2】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW | 1
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
【MAC-1-3】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW | 1
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
冷媒追加充填費 | MAC-1系統
| R410A 6.0kg程度 | 1
式
機器据付・搬入費 | 空気調和設備
1
式
現場雑費 | （試験調整費含む）
1
式
計
2.上鶴間小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 8
1.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (2)配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | 液管：15.9φ ガス管：28.6φ
| 材工共 | 1
ｍ
冷媒管 | 液管：9.5φ ガス管：15.9φ
| 材工共 | 6
ｍ
ドレン管 | 20A
| 材工共 | 6
ｍ
保温工費 | 空気調和設備
1
式
計
2.上鶴間小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 9
1.空気調和設備修繕 |  | 2.自動制御設備 |  |  | (1)計装設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線費 | 取外し・再接続
7
か所
連絡線 | 取外し・再接続
3
か所
盤改修 | ﾌﾞﾚｰｶｰ更新
1
式
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 空調機 材工共
3
個
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 全熱交換器 材工共
3
個
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ 6個程度
| 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ6個程度 | 1
式
計
2.上鶴間小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 10
1.空気調和設備修繕 |  | 3.撤去 |  |  | (1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | 撤去材運搬・搬出含む
1
式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収 | 冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw
| （処分含む） | 1
式
計
2.上鶴間小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 11
1.空気調和設備修繕 |  | 4.発生材処理 |  |  | (1)発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類処分 | 混合廃棄物 5㎥程度
1
式
計

## 細目別内訳（鹿島台小)
3.鹿島台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 12
1.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (1)機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【MAC-1】 | 冷房:56.0kW 暖房:63.0kW
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 防振ｺﾞﾑ,標準付属品一式 | 1
(室外機) |  |  | 組
【MAC-1-1】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW | 2
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
【MAC-1-1】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW | 2
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
【MAC-1-2】 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW | 1
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
【MAC-1-3】 | 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW | 1
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
冷媒追加充填費 | MAC-1系統
| R410A 6.0kg程度 | 1
式
機器据付・搬入費 | 空気調和設備
1
式
現場雑費 | （試験調整費含む）
1
式
計
3.鹿島台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 13
1.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (2)配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | 液管：15.9φ ガス管：28.6φ
| 材工共 | 1
ｍ
冷媒管 | 液管：9.5φ ガス管：15.9φ
| 材工共 | 6
ｍ
ドレン管 | 20A
| 材工共 | 6
ｍ
保温工費 | 空気調和設備
1
式
計
3.鹿島台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 14
1.空気調和設備修繕 |  | 2.自動制御設備 |  |  | (1)計装設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線費 | 取外し・再接続
7
か所
連絡線 | 取外し・再接続
3
か所
盤改修 | ﾌﾞﾚｰｶｰ更新
1
式
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 空調機 材工共
3
個
計
3.鹿島台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 15
1.空気調和設備修繕 |  | 3.撤去 |  |  | (1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | 撤去材運搬・搬出含む
1
式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収 | 冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw
| （処分含む） | 1
式
計
3.鹿島台小学校 細目別内訳 | [5 empty] | 16
1.空気調和設備修繕 |  | 4.発生材処理 |  |  | (1)発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類処分 | 混合廃棄物 5㎥程度
1
式
計

## 細目別内訳（上鶴間中)
4.上鶴間中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 17
1.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (1)機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【MAC-1】 | 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 防振ｺﾞﾑ,標準付属品一式 | 1
(室外機) |  |  | 組
【MAC-1-1】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW | 4
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
【MAC-1-2】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW | 1
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
【MAC-1-3】 | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW | 1
(室内機) | 標準付属品一式 |  | 組
冷媒追加充填費 | MAC-1系統
| R410A 6.0kg程度 | 1
式
機器据付・搬入費 | 空気調和設備
1
式
現場雑費 | （試験調整費含む）
1
式
計
4.上鶴間中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 18
1.空気調和設備修繕 |  | 1.空気調和設備 |  |  | (2)配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | 液管：12.7φ ガス管：25.4φ
| 材工共 | 1
ｍ
冷媒管 | 液管：9.5φ ガス管：15.9φ
| 材工共 | 6
ｍ
ドレン管 | 20A
| 材工共 | 6
ｍ
保温工費 | 空気調和設備
1
式
計
4.上鶴間中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 19
1.空気調和設備修繕 |  | 2.自動制御設備 |  |  | (1)計装設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線費 | 取外し・再接続
7
か所
連絡線 | 取外し・再接続
3
か所
盤改修 | ﾌﾞﾚｰｶｰ更新
1
式
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 空調機 材工共
3
個
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 全熱交換器 材工共
3
個
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
線ぴ付属品 | ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ 6個程度
| 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ6個程度 | 1
式
計
4.上鶴間中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 20
1.空気調和設備修繕 |  | 3.撤去 |  |  | (1)撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | 撤去材運搬・搬出含む
1
式
ﾌﾛﾝｶﾞｽ回収 | 冷房能力45.0kw 暖房能力50.0kw
| （処分含む） | 1
式
計
4.上鶴間中学校 細目別内訳 | [5 empty] | 21
1.空気調和設備修繕 |  | 4.発生材処理 |  |  | (1)発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類処分 | 混合廃棄物 5㎥程度
1
式
計